## Kalibriernachweise
Kalibriernachweise Messmittel 2023
Sentavia Precision GmbH
Kal.-Nr. | Gerät/Instrument | Standort | Norm | Letzte Kalibrierung | Nächste Fälligkeit | Kalibrierungsdienstleister | Ergebnis
KAL-001 | Digitalmultimeter Fluke 87V | Produktion | IEC 61010-1 | 4. Mai 2023 | 4. Mai 2024 | Kalibrierungslabor München GmbH | OK – Konform
KAL-002 | Kraftmessgerät Kistler 9101A | F&E-Labor | ISO 376 | 23. März 2023 | 23. März 2024 | Kalibrierungslabor München GmbH | OOS – Außer Betrieb genommen
KAL-003 | Drucksensor PCB 106B | Reinraum | DIN EN 837-1 | 20. Februar 2023 | 20. Februar 2024 | Kalibrierungslabor München GmbH | OK – Konform
KAL-004 | Thermohygrometer Testo 610 | Lager | ISO 9001 | 16. Juni 2023 | 16. Juni 2024 | Kalibrierungslabor München GmbH | OK – Konform
KAL-005 | Pipette Eppendorf Research Plus | IVD-Labor | ISO 8655 | 5. Januar 2023 | 5. Januar 2024 | Kalibrierungslabor München GmbH | OK – Konform
KAL-006 | Waage Mettler Toledo XSR | Qualitätsprüfung | OIML R111 | 6. April 2023 | 6. April 2024 | Kalibrierungslabor München GmbH | OOS – Außer Betrieb genommen
KAL-007 | Oszilloskop Keysight DSOX1204G | Elektronikentwicklung | IEC 61010 | 26. Januar 2023 | 26. Januar 2024 | Kalibrierungslabor München GmbH | OK – Konform
KAL-008 | pH-Meter Mettler Toledo S470 | Biolab | DIN 19268 | 12. Juni 2023 | 12. Juni 2024 | Kalibrierungslabor München GmbH | OK – Konform
KAL-009 | Partikelzähler Met One 3400+ | Reinraum | ISO 14644-3 | 18. Mai 2023 | 18. Mai 2024 | Kalibrierungslabor München GmbH | OK – Konform
KAL-010 | Klimakammer Memmert HPP110 | Validierung | IEC 60068-3-5 | 28. März 2023 | 28. März 2024 | Kalibrierungslabor München GmbH | OK – Konform