# Sentavia Precision GmbH

Freimannstraße 45, 80939 München  |  HRB 218934  |  Amtsgericht München

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## SOP-016 – Eingangs- und Ausgangsprüfung

Version 3.0 | Gültig ab 1. Januar 2023

| Dokument-Nr.: | SOP-016 | Version: | 3.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Titel: | Eingangs- und Ausgangsprüfung | Gültig ab: | 1. Januar 2023 |
| Verantwortlich: | Dipl.-Ing. Stefan Hoffmann | Erstellt von: | Markus Bauer |
| Genehmigt von: | Dr. Katharina Berger | Genehmigt am: | 1. Januar 2023 |
| Änderungsstand: | 3.0 – Vollständige Überarbeitung nach MDR-Transition |  |  |
| Geltungsbereich: | Alle Mitarbeiter der Sentavia Precision GmbH |  |  |

### 1. Zweck und Anwendungsbereich

Diese SOP beschreibt die Anforderungen, Verantwortlichkeiten und Vorgehensweise für eingangs- und ausgangsprüfung bei der Sentavia Precision GmbH.

Diese SOP gilt für alle Mitarbeiter und Bereiche der Gesellschaft, soweit sie in die beschriebenen Tätigkeiten eingebunden sind. Sie ist verbindlich und ersetzt alle vorherigen Versionen.

Normative Referenzen: ISO 13485:2016 Abschnitte 4.2, 8.1 ff.; MDR 2017/745 Art. 10; ISO 14971:2019 (soweit anwendbar).

### 2. Verantwortlichkeiten

Prozessverantwortlicher: Dipl.-Ing. Stefan Hoffmann, Head of Quality & Regulatory Affairs
Dieser ist für die Implementierung, Aufrechterhaltung und kontinuierliche Verbesserung des in dieser SOP beschriebenen Prozesses verantwortlich.

Mitarbeiter: Alle Mitarbeiter, die in die beschriebenen Tätigkeiten eingebunden sind, sind für die Einhaltung dieser SOP verantwortlich. Schulungsnachweis ist zu erbringen.

Management: Dr. Katharina Berger genehmigt diese SOP und alle wesentlichen Änderungen daran. Das Management stellt die notwendigen Ressourcen zur Umsetzung bereit.

### 3. Definitionen und Abkürzungen

QMS: Qualitätsmanagementsystem
CAPA: Corrective and Preventive Action (Korrektiv- und Präventivmaßnahme)
MDR: Medical Device Regulation (EU-Medizinprodukteverordnung 2017/745)
IVD: In-vitro-Diagnostikum
NB: Benannte Stelle (TÜV SÜD Product Service GmbH)
OOS: Out of Specification
NC: Non-Conformance (Nichtkonformität)

### 4. Prozessbeschreibung

Der Prozess der Eingangs- und Ausgangsprüfung umfasst die folgenden Hauptschritte:

Schritt 1: Planung – Vor Beginn jeder Aktivität ist eine schriftliche Planung zu erstellen. Der Plan muss Ziele, Methoden, Zeitrahmen und Verantwortliche definieren.

Schritt 2: Durchführung – Die Tätigkeit wird gemäß Plan und nach einschlägigen Normen durchgeführt. Alle Schritte sind zu dokumentieren.

Schritt 3: Überprüfung – Ergebnisse werden gegen Akzeptanzkriterien geprüft. Abweichungen werden als NC erfasst und einer CAPA zugeführt.

Schritt 4: Verbesserung – Erkenntnisse fließen in die jährliche Management-Review und in die kontinuierliche Verbesserung des QMS ein.

Bei Abweichungen vom beschriebenen Prozess ist dies zu dokumentieren und zu begründen. Wesentliche Abweichungen sind mit dem QRA abzustimmen.

### 5. Aufzeichnungen und Dokumentenpflege

Alle Aufzeichnungen im Rahmen dieser SOP sind im QMS-Tool (MasterControl) abzulegen und für mindestens 10 Jahre (bei Medizinprodukten: gemäß MDR Anhang IX Abschnitt 3.9) aufzubewahren.

Dokumente werden gemäß SOP-001 (Dokumentenlenkung) versioniert und genehmigt. Veraltete Versionen werden archiviert und als 'obsolet' gekennzeichnet.

### 6. Referenzdokumente

• ISO 13485:2016 (Qualitätsmanagementsystem für Medizinprodukte)
• MDR 2017/745 (EU-Medizinprodukteverordnung)
• MDCG-Leitfäden (aktuelle Fassungen)
• Qualitätshandbuch Sentavia Precision GmbH
• Relevante Produktnormen (IEC 60601-1, ISO 14971 etc.)