# Sentavia Precision GmbH

Freimannstraße 45, 80939 München  |  HRB 218934, Amtsgericht München

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Cybersecurity-Policy fuer Medizinprodukte (IEC 81001-5-1)

Verbindlich ab 1. Januar 2024

### Zweck

Diese Policy regelt die Cybersecurity-Anforderungen an die von der Sentavia Precision GmbH in Verkehr gebrachten Medizinprodukte. Sie umfasst die Anforderungen aus der MDR (EU 2017/745), der IEC 81001-5-1 (Health software and health IT systems safety, effectiveness and security – Part 5-1: Security – Activities in the product life cycle) sowie der MDCG 2019-16 (Guidance on Cybersecurity for medical devices).

### Kern-Schutzziele

Vertraulichkeit (Confidentiality): Verhinderung des unautorisierten Zugriffs auf Patientendaten und Geraetekonfigurationen.

Integritaet (Integrity): Erkennung und Verhinderung unautorisierter Aenderungen an Software / Daten.

Verfuegbarkeit (Availability): Sicherstellung der bestimmungsgemaessen Funktion des Medizinprodukts auch im Cybersecurity-Vorfall.

Patientensicherheit: keine Cybersecurity-Vorfaelle, die zu Risiken fuer Patient:innen fuehren koennen.

### Anforderungen waehrend des gesamten Lebenszyklus

#### § 1 Design-Phase

(1) Security-by-Design: Bedrohungsmodellierung (Threat Modeling, STRIDE) ab Konzept-Phase.

(2) Secure Coding Guidelines (OWASP Top 10, CWE Top 25) verbindlich fuer Software-Entwicklung.

(3) Cybersecurity Risk Assessment gemaess AAMI TIR57 / FDA Pre-Market Cybersecurity Guidance.

#### § 2 Verifizierung & Validierung

(1) Static Code Analysis (SonarQube), Dependency Scanning (OWASP Dependency-Check).

(2) Penetrationstest pro Major-Release vor Marktauslieferung (extern, durchgefuehrt SecuVantage GmbH).

(3) Software Bill of Materials (SBOM) – Pflicht ab MDR Annex IV.

#### § 3 Post-Market Surveillance

(1) Monitoring auf neue Schwachstellen (CVE-Feeds, US-CERT, ENISA).

(2) Security-Patch-Versorgung fuer 10 Jahre nach Marktauslieferung.

(3) Incident-Response-Prozess gemaess MDR Artikel 87 (Vigilance).

### Verantwortlich

CTO Dr. Marcus Vogt; Cybersecurity-Lead Felix Schaefer; externe Beratung BTC Business Technology Consulting AG. Schulungen jaehrlich verpflichtend fuer R&D Software und Hardware.