# Halbreiter Maschinenbau GmbH

Industriestraße 12, 50829 Köln  |  HRB 47312, Amtsgericht Köln

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Bauantrag Hallenanbau 2024 – Erweiterung Halle B um 1.280 m²

### Antragstellerin und Vorhaben

Antragstellerin: Halbreiter Maschinenbau GmbH, Industriestraße 12, 50829 Köln; vertreten durch GF Klaus Müller. Vorhaben: Erweiterung der Produktionshalle B um 1.280 m2 Nutzflaeche (Hallenanbau Sued) zur Aufnahme der neuen Laserschneidanlage LS-800 sowie der zugehoerigen Vor- und Nachbearbeitungsfertigung.

### Eckdaten zum Bauvorhaben

| Merkmal | Wert |
| --- | --- |
| Adresse | Industriestrasse 12, 50829 Koeln (Gemarkung Ossendorf, Flur 8, Flurst. 1294/3) |
| Art des Vorhabens | Anbau Halle B Sued (Neubau, ein Vollgeschoss) |
| Bruttogrundflaeche | 1.420 m2 |
| Nutzflaeche | 1.280 m2 |
| Firsthoehe | 10,80 m (Maximalhoehe 12,00 m gemaess B-Plan) |
| Bauklasse / Brandschutz | Gebaeudeklasse 3, Industriebau-Richtlinie M-IndBauRL 2014 |
| Tragwerk | Stahlbau, Sandwich-Fassade (PUR-Kern) |
| Dach | Stahl-Trapez mit Solar-Vorruestung 350 kWp |
| Geplante Bauzeit | 08/2024 - 05/2025 |
| Baukosten (KG 300+400 DIN 276) | ca. 4,2 Mio. EUR netto |

### Planungsbeteiligte und Genehmigungen

Architekt: Schmidt Architekten BDA, Koeln (Bauleitung). Tragwerksplaner: IB Hartmann, Aachen. Brandschutzgutachter: Halfkann + Kirchner, Erkelenz. Bodengutachten: Geo-Consult Rheinland (Vorbericht 12.2023). Stellplatznachweis: 18 zusaetzliche Pkw-Stellplaetze auf Flurstueck 1294/4 (eigene Liegenschaft). Versickerung Niederschlagswasser ueber neue Mulden-Rigolen-Anlage gemaess DWA-A 138.

### Eingereichte Unterlagen

Bauantragsformular (Stadt Koeln, Bauaufsicht)

Lageplan M 1:500, Grundrisse und Schnitte M 1:100

Baubeschreibung gemaess § 70 BauO NRW

Brandschutzkonzept (gutachterliche Stellungnahme)

Statische Berechnung (vorab) und Bewehrungsplaene

Standsicherheitsnachweis Sandwichfassade

Energieausweis Vorabbewertung (KfW-55-Standard angestrebt)

### Bearbeitungsstand

Antrag eingereicht bei der Stadt Koeln, Bauaufsichtsamt, am 26. Februar 2024. Aktenzeichen 63.31-2024-184. Vorpruefung positiv, Eingangsbestaetigung 1. Maerz 2024. Mit der Erteilung der Baugenehmigung wird im Mai/Juni 2024 gerechnet.