# Halbreiter Maschinenbau GmbH

Industriestraße 12, 50829 Köln  |  HRB 47312, Amtsgericht Köln

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Grundriss Produktionshalle A – Industriestrasse 12, 50829 Koeln

### Beschreibung

Diese Plandokumentation enthaelt den schematischen Grundriss der Produktionshalle A am Hauptstandort Industriestrasse 12, 50829 Koeln. Halle A ist die aelteste Halle des Werks (Erstellt 1978, Generalsanierung 2015-2016) und beherbergt im Wesentlichen die mechanische Bearbeitung (Fraesen, Drehen) sowie die Vormontage der Pressenlinien PL-500.

### Eckdaten

| Merkmal | Wert |
| --- | --- |
| Hallenflaeche brutto | 3.840 m2 |
| Hallenhoehe nutzbar | 9,20 m bis Kranbahn |
| Krananlagen | 2 Brueckenkrane 16 t, 1 Halbportalkran 5 t |
| Tore | 3 Sektionaltore (4,5 x 4,5 m), 1 Schiebetor 6,0 x 4,5 m |
| Stromanschluss | 630 A, redundante Trafostation Sued |
| Druckluft | Ringleitung 8 bar, Kompressorraum Halle C |
| Brandschutz | Sprinkleranlage VdS-CEA, Brandabschnitte BA-A1 bis BA-A4 |
| Belegungsflaeche Maschinen | ca. 65 % (CNC-Fraesen, Drehen, Bohrwerke) |

### Bereiche

Bereich A1 (Nord): Wareneingang Halbzeuge, Materiallager Rohstahl.

Bereich A2 (Ost): Zerspanung CNC (Fraesen DMG Mori, Drehen Mazak).

Bereich A3 (Sued): Vormontage PL-500-Modulgruppen.

Bereich A4 (West): Werkstoffpruefung, Messraum (Zeiss-Koordinatenmessmaschine).

Bereich A5 (Mitte): Logistik, Lkw-Verkehr, Stellplaetze Stapler.

### Notwendige Auflagen

Die Halle unterliegt dem Bauschein 1978/0421 (Stadt Koeln) sowie den Auflagen der Industriebau-Richtlinie. Letzte Brandschutzbegehung 14.11.2023, naechste 11/2024. Pruefung Krananlagen jaehrlich durch TUEV Rheinland.

### Hinweise zur Plandarstellung

Der vollstaendige CAD-Plan (AutoCAD .dwg und PDF, M 1:200) liegt in der CAD-Ablage CAD/Werk/Halle_A/2024/. Verantwortlich fuer die Pflege: Markus Junker (Instandhaltung) in Abstimmung mit dem Architekturbuero Schmidt Architekten BDA.