# Halbreiter Maschinenbau GmbH

Industriestraße 12, 50829 Köln  |  HRB 47312, Amtsgericht Köln

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Energiemanagementsystem DIN EN ISO 50001 – Statusbericht

### Zweck und Geltungsbereich

Statusbericht zum Energiemanagementsystem (EnMS) gemaess DIN EN ISO 50001:2018 fuer das Berichtsjahr 2023. Das EnMS wurde 2020 eingefuehrt und im November 2023 durch DEKRA Certification GmbH erfolgreich re-zertifiziert (Zertifikat gueltig bis 11/2026).

### Energiekennzahlen 2023

| Kennzahl | 2023 | 2022 | Veraenderung |
| --- | --- | --- | --- |
| Stromverbrauch (MWh) | 1.180 | 1.226 | -3,8 % |
| Erdgasverbrauch (MWh) | 742 | 812 | -8,6 % |
| Energiekosten (TEUR) | 318 | 362 | -12,2 % |
| Energieintensitaet (kWh/EUR Umsatz) | 0,040 | 0,046 | -13,0 % |

### Massnahmen 2023

LED-Umruestung Halle A (Phase 2): -42 MWh/a.

Druckluft-Leckage-Programm: -28 MWh/a.

Optimierung Heizungssteuerung Verwaltungsgebaeude: -55 MWh/a.

Sensitive Aufklaerung Mitarbeiter ('Energie-Botschafter'-Programm).

Erstellung Spitzenlastmanagement-Konzept fuer 2024 (gemeinsam mit RWE).

### Naechste Schritte 2024

Inbetriebnahme PV-Anlage Halle B Sued (350 kWp, Q4/2024).

Wechsel auf zertifizierten Oekostrom zum 01.01.2025.

Internes ISO 50001-Audit Q3/2024 (Auditor: Markus Junker).

### Freigabe

Statusbericht freigegeben durch Sandra Becker (CFO) am 22. Februar 2024. Verteiler: GF, Bereichsleiter, Betriebsrat. Naechste Aktualisierung: Q1/2025.

### Dokumentstatus und Pflege

Klassifizierung: »intern – vertraulich«. Dieses Dokument ist Bestandteil des Compliance-Management-Systems (CMS) der Halbreiter Maschinenbau GmbH gemaess der Verfahrensanweisung VA-COMP-001 (Rev. 4). Verantwortlich fuer die Pflege ist Anja Lenz (Compliance-Stelle) in Abstimmung mit Sandra Becker (CFO). Eine Aktualisierung erfolgt mindestens jaehrlich sowie anlassbezogen bei wesentlichen Aenderungen der Rechtslage, der Organisation oder der Geschaeftsprozesse. Verteiler: Geschaeftsfuehrung, Bereichsleiter Compliance, Bereichsleiter QM, Betriebsrat. Archivierung erfolgt revisionssicher im DMS (M-Files) gemaess Aufbewahrungsfristenkatalog der Halbreiter Maschinenbau GmbH (Standardfrist 10 Jahre, soweit nicht laenger gesetzlich vorgeschrieben). Bei Fragen zu Inhalt oder Anwendbarkeit dieses Dokumentes wenden Sie sich an compliance@halbreiter-maschinenbau.de oder an die zustaendige Bereichsleitung.