# Halbreiter Maschinenbau GmbH

Industriestraße 12, 50829 Köln  |  HRB 47312, Amtsgericht Köln

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Energieverbrauchsanalyse 2023

### Zweck

Diese Analyse fasst den Energieverbrauch der Halbreiter Maschinenbau GmbH im Berichtsjahr 2023 zusammen und ordnet ihn in die Mehrjahresentwicklung ein. Sie dient als Grundlage fuer Investitionsentscheidungen im Rahmen des Energiemanagementsystems (DIN EN ISO 50001) und der Klimastrategie.

### Mehrjahresvergleich

| Energieart | 2021 | 2022 | 2023 | Veraenderung 23/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Strom (MWh) | 1.348 | 1.226 | 1.180 | -3,8 % |
| Erdgas (MWh) | 912 | 812 | 742 | -8,6 % |
| Diesel Werkfuhrpark (l) | 12.420 | 11.840 | 10.620 | -10,3 % |
| Wasser (m3) | 5.640 | 5.120 | 4.840 | -5,5 % |
| Energiekosten gesamt (TEUR) | 354 | 362 | 318 | -12,2 % |

### Massnahmen mit Wirkung

LED-Umruestung Halle A (Phase 2), Einsparung 42 MWh/a.

Druckluft-Leckage-Programm, Einsparung 28 MWh/a.

Optimierung Heizungssteuerung Verwaltungsgebaeude, 55 MWh/a.

Erhoehung Effizienz Wasserkreislauf Kuehlung, -8 % Wasser.

### Verbrauchsprofile

| Bereich | Stromanteil 2023 |
| --- | --- |
| CNC-Zerspanung Halle A | 32 % |
| Laserschneiden / Pressen Halle B | 41 % |
| Druckluft (Kompressorstation) | 9 % |
| Beleuchtung | 6 % |
| Verwaltungsgebaeude | 8 % |
| Sonstige (Lager, Aussen) | 4 % |

### Ausblick 2024

Inbetriebnahme PV-Anlage Halle B Sued (350 kWp) – Eigenverbrauch erwartet 280 MWh/a.

Wechsel auf zertifizierten Oekostrom (Naturstrom AG) zum 01.01.2025.

Pilot Spitzenlastmanagement gemeinsam mit RWE Trading (Demand Response).

Erweiterung der Energie-Submeter um 6 weitere Messpunkte (CNC-Linien).

### Freigabe

Analyse freigegeben durch Sandra Becker (CFO) und Markus Junker (Energiemanagement) am 22.02.2024. Verteiler: GF, Beirat, Betriebsrat.