# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Messsystemanalyse / MSA – BMS-12 Hochspannungs-Pruefadapter (HV-Adapter Werk Heilbronn)

Studie zur Messmittelfaehigkeit nach AIAG MSA 4th Edition / VDA Band 5

### Pruefobjekt und Messmittel

Pruefobjekt: BMS-12 Hochspannungs-Pruefadapter (HV-Adapter Werk Heilbronn)
Verwendetes Messmittel: Keithley DMM 7510 mit Pruefadapter HV-Tester REG Linie 4
Pruefer: 3 unabhaengige Pruefer (A/B/C), je 10 Pruefteile, jeweils 3 Wiederholungen.
Messdatum: 12. Oktober 2023
Verantwortlicher Q-Ingenieur: Sabine Brand (Q-Leitung REG).

### Untersuchungsverfahren

Durchgefuehrt wurde eine Variantenstudie nach ANOVA-Methode (»Average and Range«-Methode alternativ verfuegbar). Bewertet wurden die Komponenten Repeatability (EV - Equipment Variation), Reproducibility (AV - Appraiser Variation), Gauge R&R (GRR), Part Variation (PV) und Total Variation (TV). Akzeptanzkriterien: %GRR < 10 % (akzeptabel), 10-30 % (bedingt akzeptabel), > 30 % (nicht akzeptabel) gem. AIAG MSA.

### Ergebnis

| Komponente | Wert | Anteil an TV |
| --- | --- | --- |
| EV (Repeatability) | — | — |
| AV (Reproducibility) | — | — |
| GRR | — | — |
| PV (Part Variation) | — | — |
| %GRR | — | innerhalb Toleranz (siehe Beurteilung) |

### Beurteilung

Das Messsystem wird auf Basis der Studie als »akzeptabel« eingestuft (%GRR < 10 %). Damit ist die Messmittelfaehigkeit fuer die kontinuierliche Serienpruefung gegeben. Empfehlung: jaehrliche Re-MSA gemaess Q-Plan; Kalibrierintervall des Messgeraets unveraendert 12 Monate. Schulungsstand der Pruefer wurde dokumentiert (siehe Anhang Schulungsnachweise).

### Massnahmen / Naechste Schritte

Freigabe des Messsystems fuer den laufenden Serienprozess

Naechste Re-MSA in 12 Monaten (im Q-Plan eingeplant)

Schulungsauffrischung der Pruefer im naechsten Auditzyklus

Aufnahme der Studie in die Pruefmittel-Akte (PMA)

### Freigabe

Ort, Datum: Heilbronn, den 12. Oktober 2023

_________________________            _________________________
Sabine Brand                          Andreas Maier
Q-Leitung REG                          Werkleiter REG
Brennhagen Elektronik GmbH                       Brennhagen Elektronik GmbH