VERTRAULICH – STRENG VERTRAULICH / STRICTLY CONFIDENTIAL

# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Schadensmeldung SM-2023-0003 — Sach (Feuer)

Schadenmeldung an Versicherer ueber Marsh GmbH

### 1. Meldungs-Stammdaten

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Schadennummer (intern) | SM-2023-0003 |
| Schadennummer (Versicherer) | VS-SM-2023-0003-HDI |
| Sparte | Sach (Feuer) |
| Versicherer (Leader) | HDI Global SE |
| Vermittler | Marsh GmbH, Duesseldorf |
| Schadendatum | 27.01.2023 |
| Meldedatum bei Marsh | 27.01.2023 |
| Versicherungsnehmer | Brennhagen Elektronik AG |
| Betroffene Gesellschaft / Werk | RCZ Brno |
| Schadenort | Werk Brno, Galvanik-Bereich |
| Vorlaeufiger Status | Reguliert 07/2023 |

### 2. Sachverhalt und Schadenshergang

Am 27.01.2023 ereignete sich im RCZ Brno (Werk Brno, Galvanik-Bereich) folgender Schaden: Brandbereich 25 m2; Filteranlage Totalschaden; Galvanik 6 Tage stillgelegt

Der Vorfall wurde durch den lokalen EHS-Verantwortlichen unverzueglich an den Konzern-Risk-Manager (Stefan Hoffmann bzw. ab 1.7.2024 Dr. Petra Hollmann) sowie an den Operational Lead Risk Engineering Markus Hellbach gemeldet. Die Schadenstelle wurde binnen 2 Stunden gesichert; eine fotografische Dokumentation gemaess Konzern-Schadenprotokoll-Standard SOP-RISK-04 wurde erstellt und in der Marsh ClientView-Schadenakte hinterlegt.

### 3. Ursachenanalyse (vorlaeufig)

Vorlaeufige Ursachenfeststellung: Kleinbrand in Galvanik-Filter — Verpuffung im Aktivkohlefilter, kein Personenschaden

Eine abschliessende Root-Cause-Analyse wird im Rahmen eines 5Why-/Ishikawa-Workshops mit dem Werkleiter, der Q-Leitung und ggf. einem externen Sachverstaendigen des Versicherers durchgefuehrt. Bei Verdacht auf Vorsatz, grobe Fahrlaessigkeit oder strafrechtliche Relevanz wird zusaetzlich der Chief Audit Executive Andreas Buehler sowie die Rechtsabteilung in Stuttgart eingebunden.

### 4. Schadenshoehe und finanzielle Auswirkung

| Position | Betrag (EUR) |
| --- | --- |
| Vorlaeufig geschaetzte Schadenshoehe (brutto) | 240.000 EUR (Anlagenreparatur + BU) |
| Selbstbehalt gemaess Police | siehe Police-Stammdaten |
| Erwartete Entschaedigung (netto) | wird nach Sachverstaendigengutachten festgestellt |
| Folgekosten / Betriebsunterbrechung | separate BU-Meldung folgt falls einschlaegig |
| Reservierte Rueckstellung (HGB / IFRS) | wird im naechsten Quartalsabschluss gebildet |

### 5. Sofortmassnahmen und Schadenminderung

Sicherung der Schadenstelle und Abgrenzung des betroffenen Bereichs

Information an betroffene Mitarbeiter, ggf. Erste-Hilfe-Leistung und D-Arzt-Vorstellung

Foto- und Videodokumentation gemaess SOP-RISK-04

Asservierung beschaedigter Bauteile fuer Sachverstaendigenpruefung

Information der lokalen Behoerden (Gewerbeaufsicht, ggf. Polizei) bei meldepflichtigen Ereignissen

Aktivierung des Konzern-Krisen-Kommunikationspfads bei Schaeden > 1 Mio. EUR

Schadenmeldung an Marsh ClientView binnen 5 Werktagen (eingehalten)

Einleitung von Schadenminderungsmassnahmen gemaess Pflicht des Versicherungsnehmers

### 6. Naechste Schritte und Eskalation

Naechste Schritte: (i) Beauftragung eines externen Sachverstaendigen durch HDI Global SE in Abstimmung mit Marsh; (ii) Erstellung des abschliessenden Schadenberichts binnen 30 Tagen; (iii) Verhandlung der Regulierungssumme mit dem Versicherer; (iv) ggf. Regressforderungen gegen Dritte (Lieferanten, Subunternehmer) durch die Rechtsabteilung pruefen lassen.

Die Schadenakte verbleibt bis zur abschliessenden Regulierung im Status »Reguliert 07/2023« und wird im monatlichen Schadenstatistik-Update an Marsh sowie quartalsweise im Risk-Committee (Vorsitz: CFO Laura Bauer) berichtet.

### 7. Verteiler

Konzern-Risk-Manager (Stefan Hoffmann / ab 1.7.2024 Dr. Petra Hollmann)

Operational Lead Risk Engineering (Markus Hellbach)

Marsh GmbH — Frau Stefanie Kornmann (SVP Industrial)

Versicherer HDI Global SE — Schaden-Sachbearbeitung

Betroffene Werkleitung

Konzern-Controlling (Florian Maier) — Rueckstellungsbildung

Chief Audit Executive (Andreas Buehler) ab Schadenshoehe > 500 TEUR